SCAMBIATORE BPHE\60\72KW

Scambiatore a piastre saldobrasate, realizzato con piastre in acciaio INOX AISI 304 con saldobrasatura mediante rame puro (Cu 99,9%) avente le seguenti caratteristiche:

- Regime termico LT - Lato Primario: 70°C ---> 50°C.

- Regime termico LT - Lato Secondario: 45°C ---> 55°C.

- Regime termico HT - Lato Primario: 80°C ---> 60°C.

- Regime termico HT - Lato Secondario: 55°C ---> 70°C.

- Potenza scambiata: 72 kW.

- Numero piastre: 60.

- Connessioni lato primario: Ø1”1/4 F.

- Connessioni lato secondario: Ø1”1/4 F.

- Temperatura max. di esercizio: 130°C.

- Pressione max. di esercizio: 16 bar.

- Peso: 6,1 kg.

Marca ACV – Modello: SCAMBIATORE BPHE\60\72KW